ОАО «АК «Омскагрегат»

Баланс электрической энергии и мощности

- Отпуск электроэнергии в сеть и отпуск электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжения, используемых для целей ценообразования, потребителями электрической энергии и территориальными сетевыми организациями, присоединенным к сетям сетевой организации за 2012 год:

| Наименование сетевой организации | Ед.изм. | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО " АК " Омскагрегат" | млн.кВтч | Отпуск электроэнергии в сеть |
|  |  | 21,10344 |  |  | 21,10344 |  |
|  |  | Отпуск электроэнергии из сети (полезный отпуск) |
|  |  | 19,513550 |  |  | 3,724336 | 15,789214 |

- Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе напряжений, используемых для ценообразования за 2012 год.

| Наименование сетевой организации | Ед.изм. | Объем переданной электроэнергии ("котловой" полезный отпуск) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| ОАО " АК " Омскагрегат" | млн.кВтч | 4,043500 |  |  | 3,724336 | 0,319164 |

- Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для ценообразования за 2012 год.

| Наименование сетевой организации | Ед.изм. | Объем переданной электроэнергии ("котловой" полезный отпуск) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| ОАО " АК " Омскагрегат" | млн.кВтч | 0,329136 |  |  | 0,321845 | 0,007291 |
|  | % | 8,14 |  |  | 7,46 | 0,90 |