|  | О потерях электроэнергии в сетях ОАО "АК "Омскагрегат" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты ОАО"АК"Омскагрегат" на покупку потерь в собственных сетях за 2012 год: |
| Наименование ТСО | Объём потерь э/э , оплаченных покупателем при осуществлении расчетов за э/э | Объём потерь э/э в собственных сетях | Затраты на покупку потерь |
|  | тыс. кВтч | тыс. кВтч | млн. руб., без НДС |
| ОАО "АК" Омскагрегат" | 329,136 | 1589,104 | 394,173 |
| 2. Уровень нормативных потерь электроэнергии ОАО"АК"Омскагррегат" на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь на 2012 год: |
| Наименование ТСО | Источник опубликования нормативных потерь | Потери , % |
| ОАО "АК" Омскагрегат" | нет | 7,53 |
| 3. Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ОАО"АК"Омскагрегат", а также о сроках их исполнения и источниках финансирования: |
| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Срок исполнения |
| I | Организационные мероприятия |
| 1 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | себестоимость | 2012 год |
| 2 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | себестоимость |  |
| 3 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях | себестоимость |  |
| 4 | Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов | себестоимость |  |
| II | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии |
| 1 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков | себестоимость | 2012 год |
| 2 | Проведение технических проверок комплексов учёта электрической энергии потребителей | себестоимость |  |
| 3 | Проведение рейдов по выявлению неучтенного потребления электроэнергии | себестоимость |  |
| 4 | Проведение контрольных снятий показаний с расчетных приборов учета потребителей | себестоимость |  |
| 5 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | себестоимость |  |
| 6 | Перераспределения нагрузки основной сети путем производства переключений | себестоимость |  |
| 7 | Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ | себестоимость |  |
| 4. Закупка ОАО"АК"Омскагрегат" электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости. |

| 5. Размер фактических потерь ОАО"АК"Омскагрегат , оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения за 2012 год |
| --- |
| Наименование ТСО | ед.изм. | Объем потерь электроэнергии |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| ОАО"АК"Омскагрегат" | млн.кВтч | 0,329136 | __ | __ | 0,321845 | 0,007291 |
|  | % | 8,14 | __ | __ | 7,46 | 0,9 |

6. Информация о техническом состоянии сетей:

В 2012 году аварийные отключения не проводились.