Информация о вводе/выводе в ремонт электросетевых объектов

АО «ОАЗ» за март 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода  из ремонта | Срок проведения ремонта |
| 1 | Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ ТП-15  КТП 1/1000 1С.Ш.  (корп.45 л.АХ3, АХ4, АХ5) | 05.03.2019 | 05.03.2019 | 13:00-15:00 |
| 2 | Распределительное устройство РУ 10кВ ТП-15  (корп.45 л.АХ3, АХ4, АХ5) | 08.03.2019 | 08.03.2019 | 12:00-15:00 |
| 3 | Распределительное устройство РУ 10кВ ТП-19  (корп.46А л.АА, АА1, АА2) | 08.03.2019 | 08.03.2019 | 15:45-16:1445 |
| 4 | Трансформаторная подстанция ТП-20 10/0,4 кВ.  КТП 1/1000 (корп.46А л.АА, АА1, АА2) | 09.03.2019 | 09.03.2019 | 13:00-16:40 |
| 5 | Трансформаторная подстанция ТП-14 10/0,4 кВ | 14.03.2019 | 14.03.2019 | 10:00-17:30 |
| 6 | Трансформаторная подстанция ТП-19 10/0,4кВ  КТП 2/1000  (корп.46А л.АА, АА1, АА2) | 18.03.2019 | 18.03.2019 | 13:00-17:00 |
| 7 | Распределительное устройство РУ 10кВ ТП-25  (корп.66 л.П, П1, П2, П3, П4) | 23.03.2019 | 23.03.2019 | 09:45-12:00 |