Информация о вводе/выводе в ремонт электросетевых объектов

АО «ОАЗ» за апрель 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Дата вывода в ремонт | Дата выводаиз ремонта | Срок проведения ремонта |
| 1 | Трансформаторная подстанция ТП-25 10/0,4 кВ. КТП 2/1000 (корп.66 л.П, П1, П2, П3, П4) | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 13:35-17:35 |
| 2 | Распределительное устройство РУ 10кВ ТП-25 (корп.66 л.П, П1, П2, П3, П4) | 02.04.2019 | 02.04.2019 | 09:30-16:00 |
| 3 | Трансформаторная подстанция ТП-25 10/0,4 кВ. КТП 2/1000 (корп.66 л.П, П1, П2, П3, П4) | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 01:00-04:00 |
| 4 | Распределительное устройство РУ 10кВ ТП-3 (корп.10 л.АЦ) | 10.04.2019 | 11.04.2019 | 21:30-02:20 |
| 5 | Распределительное устройство РУ 10кВ ТП-19 (корп.46А л.АА, АА1, АА2 | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 20:00-22:30 |
| 6 | Распределительное устройство РУ 10кВ ТП-4 (корп.42 л.ВМ, ВМ1, ВМ2) | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 09:00-11:00 |
| 7 | Распределительное устройство РУ 10кВ ТП-1 (корп.9 л.АВ6-АВ8) | 20.04.2019 | 20.04.2019 | 09:30-15:40 |