Информация о вводе/выводе в ремонт электросетевых объектов

АО «ОАЗ» за май 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода  из ремонта | Срок проведения ремонта |
| 1 | Распределительное устройство -РУ 10 кВ ТП-3 (корп.10 л.АЦ) | 09.05.2016 | 09.05.2016 | 8:30-14:00 |
| 2 | Распределительное устройство РУ 0,4кВ ТП-3 (корп.10 л.АЦ) | 14.05.2016 | 14.05.2016 | 14:00-19:00 |
| 3 | Распределительное устройство РУ 0,4 кВ. ТП-7 (корп.41 л.Т) | 14.05.2016 | 14.05.2016 | 14:20-19:07 |
| 4 | Распределительное устройство -РУ 0,4 кВ ТП-3 (корп.10 л.АЦ) | 15.05.2016 | 15.05.2016 | 14:00-18-57 |
| 5 | Трансформаторная подстанция ТП-28 10/0,4 кВ. КТП 2/1000 (корп.80 л.МА) | 22.05.2016 | 22.05.2016 | 8:05-14:30 |
| 6 | Распределительное устройство -  РУ 0,4 кВ. ТП-7 (корп.41 л.Т) | 28.05.2016 | 29.05.2016 | 20:30-6:10 |